RF module from daughter card N:	    (2.229 to -2.212)

(70.14 changed to 57.41   3/99)

MADC volts from N:	    (5.020 to -4.980)

Vrfmod=Vdac/(57.41 (10/255))

Trigger Threshold:

Intensity:

Intensity from daughter card N:

| pos from Vrfmod |
| --- |
|  | H MI bpm | V MI bpm | wide bpm |
| C1 | .232 | .297 | .258 |
| C3 | .153 | .673 | .571 |
| C5 | 5.839 | 8.462 | 13.248 |
| mm range | 27.5/-26.9 | 42.7/-41.7 | 50.0/-49.1 |

A = 57.41 (10/255) = 2.251

| pos from Vdac |
| --- |
|  | H MI bpm | V MI bpm | wide bpm |
| C1 | .00401 | .00513 | .00446 |
| C3 | .0134 | .0590 | .0500 |
| C5 | 2.594 | 3.759 | 5.884 |

RF module calibration:

pos	1.715Volts for A/B=12db

int	0.5 Volts for A=B=-5dbm=.1778 Vpk

MI bpm:

hor pos	.48 db/mm

ver pos	.42 db/mm

int	.21 Vpk/1e10 ppb

WA bpm

hor/ver	1.014 db/mm

int

bpm combiner box:

filter	-4.3db	sum	3db	total	-1.3db   (.861)